**Opis przedmiotu zamówienia dla zadania**

**„Dostawa i montaż 4 szt. bram garażowych do hali maszyn na terenie bazy Rejonu Dróg** **Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu”**

Bramy garażowe

1. Segmentowa , z napędem elektrycznym 230 V na prowadnicach montowanych wewnątrz hali oraz do stropu. o wymiarach 3,5 m x 4,10 m o pow. 14,35m2 wykonane z segmentów panelowych, o współczynniku U-1,04 dla bram pełnych oraz o współczynniku U-1,95 dla bram z drzwiami. 2 szt bram z drzwiami wejściowymi oraz 2 szt. bramy pełne . W kolorze szarym.
2. Przewidywany cykl otwierania i zamykania bram około 20 cykli na dobę
3. Dostawa do siedziby zamawiającego wraz z montażem.
4. Demontaż istniejących bram stalowych garażowych.
5. Uzupełnienie ubytków tynku wraz z ujednoliceniem kolorystycznym.
6. Termin realizacji do 30.10.2024r.